지카바이러스 진단관련 변경사항 안내

(질병관리본부 지카바이러스 대책반, '15.3.18(금))

구 분	변경 전 (관리지침 1-1판, ’16.2.4)	변경 후 (진단검사지침 1-1판, ’16.3.19)
혈액 (혈청)	(채취량) 혈청 1ml 이상 (용기) -	(채취량) 혈청 2mL 이상 * 혈청은 체취 후 1시간 이내에 분리하고, 1mL씩 분주 (용기) 나사마개(screw cap)로 된 플라스틱 튜브(1.8mL cryotube 등)
소변	-	(채취량) 3ml 이상 (시기) 혈청 검체 채취 시 함께 채취 * 함께 채취하지 못한 경우 차후 채취 가능(증상 발현 후 4주 이내) * 증상 발현 후 4주 이상 경과 했을 경우 뇨 검체 채취 불필요 (용기) 나사마개(screw cap)로 된 15mL 플라스틱 튜브
검체운송	① 의료기관(검역소) → 운송업체(녹십자) → 질병관리본부(신경계바이러스과)	① 지카바이러스 감염증 검사만 의뢰한 경우 : 의료기관(보건소1))→ 운송업체2)(녹십자) → 보건환경연구원 ② 지카바이러스 감염증 외 뎅기열 또는 치쿤구니야열 검사를 함께 의뢰한 경우 : 의료기관(보거소, 검역소) → 운송업체(녹십자) → 질병관리본부(신경계바이러스과) 1) 운송업체와 연계 되지 않은 기관은 보건소에서 검체를 수거하여 보환연에 운송 2) 검체 수거시 의뢰기관이 감염병발생 신고를 하였는지 확인 ※ 위기대응총괄과에서 긴급검체라고 지정할 경우, 긴급검체 운송시스템을 통해 운송